Сертификат соответствия №С-RU.АБ03.В.00017

Устройство оконечное объектовое

Приток-А-КОП-02.4

Приток-А-КОП-02.4К

Паспорт

ЛИПГ.423141.037ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, комплектность, сведения о приемке и упаковке Устройства оконечного объектового        Приток-А-КОП-02.4 ЛИПГ.423141.037 (далее по тексту – прибор) двух вариантов исполнения:

● Приток-А-КОП-02.4 ЛИПГ.423141.037       – без клавиатуры;

●Приток-А-КОП-02.4К ЛИПГ.423141.037-01 – со встроенной клавиатурой.

Приборы могут также поставляться с различными вариантами установки модемов GSM:

● Приток-А-КОП-02.4 без модема GSM

● Приток-А-КОП-02.4 3G  c модемом GSM сетей 3G

● Приток-А-КОП-02.4К без модема GSM

● Приток-А-КОП-02.4К 3G  c модемом GSM сетей 3G

1.2	Паспорт входит в комплект поставки прибора, должен храниться у владельца и иметь все предусмотренные отметки изготовителя, продавца, монтажной и эксплуатирующей организаций.

1.3	Установка, подключение и эксплуатация прибора должны осуществляться в соответствии с документом: «Контроллеры охранно-пожарные серии Приток-А-КОП Руководство по эксплуатации» (в комплект поставки не входит, актуальная версия документа - на сайте http://catalog.sokrat.ru → «Объектовое оборудование» → «Приборы Приток-А-КОП»).

1.4	Прибор предназначен для организации охраны в составе «Автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А» ЛИПГ.425618.001 СПИ 010405060714-30/9000-1.

Постановка под охрану и снятие с охраны осуществляется персональными идентификаторами ХО: бесконтактные брелоки Приток-NFC, Приток-NFC+ или Приток-NFC++,кодами вводимыми со встроенной клавиатуры или комбинацией «Код + Брелок».

Прибор имеет разъем в который устанавливается модуль GSM 2G или 3G. Тип модуля задается при заказе или же его можно установить отдельно при монтаже на объекте.

Прибор имеет разъем для подключения  модуля WiFi ВС-03.

Предусмотрено увеличение функционала прибора через подключение к нему по шине расширения дополнительных устройств: модулей расширения шлейфов (МРШ-02, МРШ-02(16), МБД-01, МБД-02), модулей индикации (Клавиатура ППКОП (М4), Клавиатура ППКОП-02, клавиатуры ППКОП-03, пультов выносных ППКОП различных модификаций, ВС-02) и транзитных модулей расширения (МС-01, ВС-01, МРР-01 (-02, -03), МРР-04).

Связь с АРМ ПЦН осуществляется по шифрованному каналу с защитой от подмены прибора. Каналы связи: GSM, WiFi, Ethernet.

1.5	Прибор рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в закрытых не пожароопасных помещениях, при температуре от минус 10 до плюс 45°С, относительной влажности воздуха до 85%, отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и пр.).

1.6	Габаритные размеры – не более 160х130х35 мм.

1.7	Масса – не более 0,25 кг.

1.8	Срок службы – 8 лет.

1.9	Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Обозначение | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| ЛИПГ.423141.037 (-01) | Устройство оконечное объектовое Приток-А-КОП-02.4 (-02.4К) | 1 |
| ЛИПГ.423141.037ПС | Паспорт | 1 |
| ЛИПГ.423141.037РЭ2 | Краткое руководство по эксплуатации | 1 |
|  | Бесконтактный брелок Приток NFC | 2 |
|  | Резистор MF-25-4,7 кОм | 4 |
|  | Резистор MF-25-1,2 кОм | 1 |
|  | Светодиод красного цвета L-53LID | 1 |
|  | Шуруп 3,5x35 | 4 |
|  | Дюбель 6x30 | 4 |
|  | Экстрактор | 1 |

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

УОО Приток-А-КОП-02.4 ЛИПГ.423141.037                      GSM 3G                без GSM

УОО Приток-А-КОП-02.4К ЛИПГ.423141.037-01               GSM 3G	            без GSM

Соответствует конструкторской документации ЛИПГ.423141.037 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления                                                Заводской номер

Упаковку произвёл

Принят ОТК 	_________________

4 СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ И ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с проектом / типовым проектным решением / актом обследования (нужное подчеркнуть), установку и пуско-наладочные работы произвел:

наименование монтажной организации	адрес	телефон

Ответственное лицо: ___________________________Подпись: __________ Дата: __________

Прибор принят в эксплуатацию в составе

___________________________________________________________________________________________

наименование ПЦО, эксплуатирующей организации	адрес	телефон

Ответственное лицо: ___________________________Подпись: __________ Дата: __________

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1	Изготовитель гарантирует нормальную работу прибора и его соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки прибора, и в нормативной документации, применяемой при монтаже.

5.2	Срок гарантии – 5 лет.

5.3	Гарантия не распространяется на приборы, имеющие механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, на сменные элементы (предохранители).

5.4	Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его региональный представитель. Прибор принимается при сохранности и совпадении заводского номера, в комплекте с паспортом с отметками о приемке ОТК, упаковке, установке и приемке в эксплуатацию, с актом, подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации, с указанием условий, характера, возможных причин и даты возникновения неисправности.

Отсутствие указанных сведений может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте.

5.5	Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору.

Предприятие-изготовитель

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,

ООО Охранное бюро “СОКРАТ”

Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77

E-mail: sokrat@sokrat.ru, http://www.sokrat.ru, http://catalog.sokrat.ru

# Text boxes

Автоматизированная система

охранно-пожарной сигнализации

МП

МП

МП

Код 4060 ред. 02 IN 9190