

ООО «РаНДИСС»

Челябинская область, г. Златоуст.

Сот.: 8-(351)-90-26-196

E-mail: randis@yandex.ru

Веб-сайт: www.randiss.ru

ООО «Рандисс»

**П А С П О Р Т**

с руководством по эксплуатации пневматического телескопического доводчика РДП-6

г. Златоуст**Уважаемый покупатель!**

 Мы очень рады, что Вы приобрели наше изделие и надеемся, что оно будет служить Вам долго и безотказно.



Рис. 1 – общий вид доводчика, когда дверь открывается наружу



Рис.2 - общий вид доводчика, когда дверь открывается вовнутрь

Установка нового доводчика:

1. Предварительно примерьте доводчик к месту установки. Определите места крепления кронштейна 1 и кронштейна 2.
2. Установка доводчика возможна как на правую, так и на левую дверь.
3. Закрепите кронштейн 1 на коробке двери, (рис.1 )

или на полотне двери (рис.2). Расположение доводчика должно примерно соответствовать расположению на рисунке. Устанавливайте доводчик так, чтобы расстояние от оси вращения двери до центра кронштейна 1 было ~140 мм.

1. С небольшим натягом, закрепите кронштейн 2 к полотну двери, (рис.1) или к коробке двери (рис.2)
2. Винтом регулировки можно отрегулировать плавность закрывания двери.

**Внимание!** Во избежание травмирования, при присоединении или отсоединении доводчика от кронштейна крепления к полотну двери, придерживайте доводчик рукой.

Доводчик предназначен для плавного закрывания деревянных и металлических

Доводчик предназначен для плавного закрывания деревянных и металлических

дверей, открывающихся наружу и вовнутрь, право- и левосторонних.

Доводчик РДП-6 изготовлен в соответствии с требованиями действующей технической документации и признаны годными к эксплуатации.

Гарантийный срок – 12 месяцев, при соблюдении условий хранения, транспортировки и эксплуатации.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи изделия, при внерыночном распределении – со дня получения потребителем. Срок службы – 5 лет.

Дата изготовления: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Штамп ОТК

Подпись контролера:

Дата продажи: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Наименование торговой организации:

Подпись продавца:

Печать торговой организации